國立中正大學生物安全第一等級實驗室安全自動檢查表
106.12.26. 106年度生物實驗安全委員會修訂通過
  系所：             實驗室名稱：                         檢查日期： 
	自動檢查內容

	實驗室設施
	說        明
	是
	否
	備註

	實驗室位置
	實驗室無需與大樓建物內部的一般動線相區隔。可以門與公共區域做區隔，惟應符合其他相關法之規定
	
	
	

	
	門的大小須足以讓設備能夠進出
	
	
	

	實驗室

物理結構
	實驗室應採取便於清理的設計，不宜鋪設地毯
	
	
	

	
	實驗室家具（桌檯）須能支撐預期載重及用途。工作台、櫥櫃與設備之間，應預留便於清理的空間
	
	
	

	
	工作台表面需為防水、抗熱、抗有機溶劑、抗酸鹼及其他化學物質
	
	
	

	
	實驗室工作用椅需以無孔防滲材質包覆，以便用適當的消毒劑清理除污
	
	
	

	消毒滅菌和廢棄物清理
	實驗室感染性廢棄物之處理應遵循感染性廢棄物相關法規執行
	
	
	

	
	於實驗室鄰近處提供高溫高壓蒸氣滅菌器或其他可接受的廢棄物處理方式
	
	
	

	實驗室設施
	實驗室需設置洗手槽，宜設置在近出口處
	
	
	

	
	裝設洗眼設施
	
	
	

	實驗室

安全措施
	實驗室主管(計畫主持人)應執行本身機構所明訂之實驗室進出管制之政策，並據以施行
	
	
	

	
	實驗室必須符合消防、安全衛生等相關法規之要求
	
	
	

	
	實驗室內應設置火警警報系統
	
	
	

	
	實驗室應針對火災、地震等災害及實驗室生物安全意外事件擬訂實驗室緊急應變計畫
	
	
	

	實驗室操作規範
	實驗室相關人員已受與其職務相關的安全操作訓練
	
	
	

	
	實驗室工作者之鞋子能保護腳部無穿露出腳趾之鞋子
	
	
	

	
	確實穿著實驗相關安全防護裝備
	
	
	

	
	實驗室區域禁止飲食及存放食物
	
	
	

	
	禁止以口進行移液，使用機械移液裝置
	
	
	

	
	玻璃製品與尖銳物品有制訂與落實安全處理守則
	
	
	

	
	完成工作後於工作台表面進行除污或消毒劑除污並整理清潔，離開時需確實洗手
	
	
	

	
	實驗室入口處有張貼生物危害標誌
	
	
	


填表說明

生物安全第一等級實驗室，適用於處理已知特性，不會令免疫力健全之成年人致病，對實驗室人員及環境帶來之可能危害甚小的微生物。
實驗室自動檢查人員（簽章）： 
實驗室自動檢查負責人（簽章）：
